# Procedura postępowania w przypadku wystąpienia pożaru

1. W sytuacji wystąpienia pożaru należy wyprowadzić wszystkie osoby z budynku oraz niezwłocznie powiadomić straż pożarną.

# PO WYKRĘCENIU NUMERU ALARMOWEGO

**112 lub 998**

**I ZGŁOSZENIU SIĘ DYSPOZYTORA SPOKOJNIE I WYRAŹNIE POWIEDZ:**

* + *Co się stało?*
  + *Czy są poszkodowani - jeśli tak - powiedz, jaki jest ich stan (czy są przytomni, czy oddychają).*
  + *Miejsce zdarzenia (adres, nazwa obiektu, charakterystyczne cechy miejsca).*
  + *Swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego podawana jest informacja o zdarzeniu.*
  + *PAMIĘTAJ! Dyspozytor zawsze odkłada słuchawkę pierwszy! Zapisz numer zgłoszenia!*

1. Decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor lub wicedyrektor, a w razie ich nieobecności osoba, która jako pierwsza zauważyła pożar.
2. Osoba kierująca ewakuacją, używając syreny i megafonu powiadamia wszystkich

o konieczności opuszczenia budynku (megafon znajduje się w pokoju wychowawców i w dyżurce).

1. Miejscem ewakuacji jest parking wewnętrzny placówki - miejsce oznaczone tabliczką.
2. Pracownicy wyprowadzają wychowanki, które aktualnie są pod ich opieką zgodnie z oznaczeniami drogi ewakuacyjnej.
3. Jeżeli nie jest możliwa ewakuacja przez drzwi, należy uciekać przez okna (otworzyć kratę lub wybić szybę np. gaśnicą).
4. W celu weryfikacji, czy wszystkie wychowanki zostały wyprowadzone z budynku, należy zabrać dziennik lub zeszyt raportów.
5. Opiekun zobowiązany jest do sprawdzenia czy wszystkie wychowanki opuściły budynek.
6. Po stwierdzeniu braków osobowych w grupie/klasie, należy przekazać wychowanki innemu pracownikowi i dbając o własne bezpieczeństwo podjąć próbę odnalezienia zaginionych.
7. Opuszczając pomieszczenia należy zamykać za sobą drzwi na klamkę (nie na zamek).
8. Pracownicy obsługi lub pracownicy administracji odcinają dopływ prądu głównym wyłącznikiem znajdującym się obok dyżurki oraz dopływ gazu (zawór na zewnątrz budynku pod oknem kuchni).

# Niezależnie od powyższych wskazań, po przybyciu Straży Pożarnej, bezwzględnie należy podporządkować się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą!

1. W sytuacji braku dostępu do budynku należy przeprowadzić wychowanki na teren firmy Philipiak ul. Strażacka 63/65 - osobą odpowiedzialną za udostępnienie pomieszczeń jest pracownik ochrony (24h).
2. Po zapewnieniu bezpieczeństwa wychowankom i pracownikom, należy powiadomić dyrekcję placówki, a po powrocie do placówki należy sporządzić notatki służbowe.